## TRADEBE_RED_V1
Device | Area | SubArea | Fabricante | Categoria | SubCategoria | Device_Type | IP_Address | Subnet | Gateway | MAC_Address | Slot | Article_Number | Serial_Number | Firmware | Hardware | PROFINET_Name | PROFINET_Converted_Name | Notas | Imagen | Mapa | Latitud_Limpio | Longitud_Limpio | Latitud_Grados | Longitud_Grados
PC_REACTORES | A140_ |  | PC Estándar | PC | Sobremesa | SIMATIC PC Station | 192.168.0.45 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 8C:8C:AA:56:15:7E |  |  |  |  | 0 | wc-rks | wc-rks | PC cliente en reactores |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
PC_EVAPORADOR | A140_ |  | PC Estándar | PC | Sobremesa | SIMATIC PC Station | 192.168.0.46 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | D0:17:C2:8C:06:D7 |  |  |  |  | 0 | ws-evap | ws-evap | PC WS-EVAP Tarjeta X PC1 Evaporadores (Alejado de la puerta) | img\PC_EVAPORADOR.mp4 | https://maps.google | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
PC_BIO | A140_ |  | PC Estándar | PC | Sobremesa | SIMATIC PC Station | 192.168.0.47 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 00:FF:7D:12:CC:C3 |  |  |  |  | 0 | wc-bio | wc-bio | PC cliente en sala bio | img\PC_BIO.JPEG |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
PC_EVAP_VC1 | A140_ |  | PC Estándar | PC | Sobremesa | SIMATIC PC Station | 192.168.0.48 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 00:0C:29:95:AC:3E |  |  |  |  | 0 | wc-evap-vc1 | wc-evap-vc1 | PC Virtual WC-EVAP-VC1 Torre Virtual W11_TIA18_RT_1 PC1 Evaporadores | img\PC_EVAP_VC1.JPEG | https://maps.google | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
PC_A070 | A070_ |  | PC Estándar | PC | Sobremesa | SIMATIC PC Station | 192.168.0.87 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 74:56:3C:C8:C6:1D |  |  |  |  | 0 | ws-a070 | ws-a070 | PC WS-A070 Tarjeta X PC2 Evaporadores (Cerca de la puerta_Adaptador USB Ethernet Red- RYZEN) | img\PC_A070.mp4 | https://maps.google | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
PC_A070_VC1 | A070_ |  | PC Estándar | PC | Sobremesa | SIMATIC PC Station | 192.168.0.88 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 00:0C:29:9A:00:78 |  |  |  |  | 0 | wc-a070-vc1 | wc-a070-vc1 | Vmnet 1 Acceso a Internet | img\PC_A070.mp4 |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
PC-A070-VC2 | A070_ |  | PC Estándar | PC | Sobremesa | SIMATIC PC Station | 192.168.0.89 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 00:0C:29:AF:08:FE |  |  |  |  | 0 | wc-a070-vc2 | wc-a070-vc2 | Vmnet 1 Acceso a Internet | img\PC_A070.mp4 |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
PC_A070_VC3 | A070_ |  | PC Estándar | PC | Sobremesa | SIMATIC PC Station | 192.168.0.90 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 00:0C:29:40:10:CA |  |  |  |  | 0 | wc-a070-vc3 | wc-a070-vc3 | Vmnet 1 Acceso a Internet | img\PC_A070.mp4 |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
PC_A020 | A020_ | HC | PC Estándar | PC | Sobremesa | SIMATIC-PC Station | 192.168.0.143 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 20:7B:D2:A4:0C:B3 |  |  |  |  | 0 | pc-a020 | pc-a020 |  |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
A110_CRH_PLC | A110_ | CRIBAS_HC | Siemens | PLC | 1200 | CPU 1214C DC/DC/DC | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 28:63:36:92:5D:0E | 1 | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | S C-FNSL2848 | V04.06.00_00.00.00.00 | 4 | a110_crh_plc | a110xbcrhxbplc629c | 110-QF-102 / CribaHidrocarbura HC |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
CRH_CE01 | A110_ | CRIBAS_HC | Siemens | Periferia | In/Out | IM 151-3 PN | 192.168.1.5 | 255.255.255.0 | 192.168.1.5 | 28:63:36:49:4B:A4 | 0 | 6ES7 151-3AA23-0AB0 | S C-FDA812522015 | V07.00.05_00.00.00.00 | 7 | crh_ce01 | crhxbce01f6fb | CribaHidrocarbura HC |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
CRH_CP01 | A110_ | CRIBAS_HC | Siemens | Periferia | In/Out | IM 151-3 PN | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | 192.168.1.2 | 00:1B:1B:60:D2:E9 | 0 | 6ES7 151-3AA23-0AB0 | S C-D7TS70522013 | V07.00.05_00.00.00.00 | 7 | crh_cp01 | crhxbcp0132ea | 110-QF-101 / CribaHidrocarbura HC |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
CRH_CP02 | A110_ | CRIBAS_HC | Siemens | Periferia | In/Out | IM 151-3 PN | 192.168.1.4 | 255.255.255.0 | 192.168.1.4 | 28:63:36:49:48:60 | 0 | 6ES7 151-3AA23-0AB0 | S C-FDA777662015 | V07.00.05_00.00.00.00 | 7 | crh_cp02 | crhxbcp0233aa | 110-QF-103 / CribaHidrocarbura HC |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
CRH_CP03 | A110_ | CRIBAS_HC | Siemens | Periferia | In/Out | IM 151-3 PN | 192.168.1.6 | 255.255.255.0 | 192.168.1.6 | 28:63:36:BE:A3:3E | 0 | 6ES7 151-3AA23-0AB0 | S C-J4P048412017 | V07.00.05_00.00.00.00 | 8 | crh_cp03 | crhxbcp03f36b | 110-QF-105 / CribaHidrocarbura HC |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
A110_CRH_UOP | A110_ | CRIBAS_HC | Siemens | HMI | KTP1200 | KTP1200 Basic | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | E0:DC:A0:E6:08:72 |  | 6AV2 123-2MB03-0AX0 |  | 17.00.00.05_02.01 | 0 | a110_crh_uop | a110xbcrhxbuop5ecd | 110-QF-102 / 12.1" TFT Display / CribaHidrocarbura HC |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
A100_CRI_PLC | A100_ | CRIBAS_IND | Siemens | PLC | 1200 | CPU 1214C DC/DC/DC | 192.168.1.16 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 28:63:36:AD:65:AB | 1 | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | S C-HDMX5293 | V04.06.01_00.00.00.00 | 5 | a100_cri_plc | a100xbcrixbplc7060 | 100-QF-101 PLC / Control Bombas Criba | img\A100_CRI_PLC.JPEG | https://maps.google | 41º 20' 29.73" N | 2º 9' 30.32" E | 41.3423 | 2.1584
CRI_CP01 | A100_ | CRIBAS_IND | Siemens | Periferia | In/Out | IM 151-3 PN | 192.168.1.19 | 255.255.255.0 | 192.168.1.19 | 28:63:36:4C:92:16 | 0 | 6ES7 151-3AA23-0AB0 | S C-H1B143832016 | V07.00.05_00.00.00.00 | 7 | cri_cp01 | crixbcp01f2fa | 100-QF-102 ET200S / Control Bombas Criba | img\CRI_CP01.JPEG | https://maps.google | 41º 20' 29.73" N | 2º 9' 30.32" E | 41.3423 | 2.1584
A100_CRI_UOP | A100_ | CRIBAS_IND | Siemens | HMI | KTP700 | KTP700 Basic | 192.168.1.17 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | E0:DC:A0:4B:F8:09 |  | 6AV2 123-2GB03-0AX0 |  | 17.00.00.05_02.01 | 0 | a100_cri_uop | a100xbcrixbuop4c31 | 100-QF-101 HMI / 7" TFT Display / Control Bombas Criba | img\A100_CRI_UOP.JPEG | https://maps.google | 41º 20' 29.73" N | 2º 9' 30.32" E | 41.3423 | 2.1584
A040_FSQ_PLC | A040_ | FISICO_QUIMICO | Siemens | PLC | 1200 | CPU 1214C DC/DC/DC | 192.168.1.24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 28:63:36:8F:1E:39 | 1 | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | S C-F9SA1075 | V04.06.00_00.00.00.00 | 3 | a040_fsq_plc | a040xbfsqxbplc1940 | Fsico Quimico FSQ040 PLC1200 | img\A040_FSQ_PLC.JPEG | https://maps.google | 41º 20' 31.22" N | 2º 9' 29.98" E | 41.3423 | 2.1584
A040_FSQ_UOP | A040_ | FISICO_QUIMICO | Siemens | HMI | KTP900 | KTP900 Basic | 192.168.1.25 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 8C:F3:19:57:F4:67 |  | 6AV2 123-2JB03-0AX0 |  | 17.00.00.05_02.01 | 0 | a040_fsq_uop | a040xbfsqxbuop2511 | Fisico Quimico FSQ040 HMI KTP900 Basic / 9" TFT Display | img\A040_FSQ_UOP.JPEG | https://maps.google | 41º 20' 31.44" N | 2º 9' 30.38" E | 41.3423 | 2.1584
A040_FSQ_UOP_CRB | A040_ | FISICO_QUIMICO | Siemens | HMI | KTP400 | KTP400 Basic | 192.168.1.26 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | E0:DC:A0:08:F6:3C |  | 6AV2 123-2DB03-0AX0 |  | 17.00.00.05_02.01 | 0 | a040_fsq_uop_crb | a040xbfsqxbuopxbcrbea1d | Fisico Quimico HMI KTP400 Basic / 4.3" TFT Display |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
A110_GAB_PLC | A110_ | GAB | Siemens | PLC | 1200 | CPU 1214C DC/DC/DC | 192.168.1.32 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 28:63:36:84:FD:B0 | 1 | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | S C-ENS43456 | V04.06.01_00.00.00.00 | 1 | a110_gab_plc | a110xbgabxbplcfabf |  |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
GAV_CP01 | A110_ | ALMACENAMIENTO_HC | Siemens | Periferia | In/Out | IM 151-3 PN | 192.168.1.34 | 255.255.255.0 | 192.168.1.34 | 28:63:36:58:76:28 | 0 | 6ES7 151-3AA23-0AB0 | S C-H4CP13532016 | V07.00.05_00.00.00.00 | 7 | gav_cp01 | gavxbcp01ea67 |  |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
A110_GAB_UOP | A110_ | GAB | Siemens | HMI | KTP700 | KTP700 Basic | 192.168.1.33 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 8C:F3:19:51:88:85 |  | 6AV2 123-2GB03-0AX0 |  | 17.00.00.05_02.01 | 0 | a110_gab_uop | a110xbgabxbuopc6ee |  |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
GAV_CP01 | A110_ | GAB | Siemens | Periferia | In/Out | IM 151-3 PN | 192.168.1.34 | 255.255.255.0 | 192.168.1.34 | 28:63:36:58:76:28 | 0 | 6ES7 151-3AA23-0AB0 | S C-H4CP13532016 | V07.00.05_00.00.00.00 | 7 | gav_cp01 | gavxbcp01ea67 |  |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
A140_IBH | A140_ | DEPURACION | Ibhsoftec | Adaptador | MPI | IBHLink S7++ | 192.168.1.40 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 00:02:A2:3D:04:6D |  |  |  |  | 0 | a140_ibh | a140xbibh5950 | Adaptador PLC300 Sala Control Armario Bio2 | img\A140_IBH.mp4 | https://maps.google | 41°20'31.6"N | 2°09'31.6"E | 41.3423 | 2.1584
A140_PLC_EVAP | A140_ | DEPURACION | Siemens | PLC | 300 | CPU 313C | 192.168.1.41 | 255.255.255.0 | 192.168.1.41 | 00:1B:1B:B7:F8:81 |  | 6GK7 343-1EX30-0XE0 | VPED133445 | V03.00.23_00.00.00.00 | 0 | pn-io | pn-io | Tarjeta PLC 300 Sala de Control de Evapora / CP343-1 | img\A140_PLC_EVAP.mp4 | https://maps.google | 41°20'30.5"N | 2°09'29.5"E | 41.3423 | 2.1584
A140_PLC_BIOSC | A140_ | DEPURACION | Siemens | PLC | 1500 | CPU 1510SP-1 PN | 192.168.1.43 | 255.255.255.0 | 192.168.1.43 | 28:63:36:4A:D0:EE | 1 | 6ES7 510-1DJ01-0AB0 | S C-FDCB75182015 | V02.09.07_00.00.00.00 | 2 | a140_plc_biosc | a140xbplcxbbioscb0c1 | Soplantes Compresores | img\A140_PLC_BIOSC.JPEG | https://maps.google | 41°20'30.5"N | 2°09'29.5"E | 41.3423 | 2.1584
A140_BIOSC_CE01 | A140_ | DEPURACION | Siemens | Periferia | In/Out | IM 155-6 PN BA | 192.168.1.50 | 255.255.255.0 | 192.168.1.50 | EC:1C:5D:1B:F0:37 | 0 | 6ES7 155-6AR00-0AN0 | S C-P1EQ70452022 | V03.02.02_00.00.00.00 | 5 | a140_biosc_ce01 | a140xbbioscxbce01c082 | BIO3 CiP 140-qf-304 | img\A140_BIOSC_CE01.mp4 | https://maps.google | 41°20'30.5"N | 2°09'29.5"E | 41.3423 | 2.1584
A140_BIOSC_CE02 | A140_ | DEPURACION | Siemens | Periferia | In/Out | IM 155-6 PN BA | 192.168.1.51 | 255.255.255.0 | 192.168.1.51 | EC:1C:5D:44:13:43 | 0 | 6ES7 155-6AR00-0AN0 | S C-P6FD03562022 | V03.02.02_00.00.00.00 | 6 | a140_biosc_ce02 | a140xbbioscxbce02c1c2 |  | img\A140_BIOSC_CE02.JPEG | https://maps.google | 41°20'31.8"N | 2°09'29.7"E | 41.3423 | 2.1584
A110_T78_PLC | A110_ | TK17_18 | Siemens | PLC | 1200 | CPU 1214C DC/DC/DC | 192.168.1.64 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 28:63:36:A4:65:4C | 1 | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | S C-HOK64626 | V04.06.01_00.00.00.00 | 4 | a110_t78_plc | a110xbt78xbplc1cc4 | 110QF202 CPU / Praque de Tanques 2 | img\A110_T78_PLC.JPEG | https://maps.google | 41°20'29.2"N | 2°09'31.9"E | 41.3423 | 2.1584
T78_CP01 | A110_ | TK17_19 | Siemens | Periferia | In/Out | IM 151-3 PN | 192.168.1.66 | 255.255.255.0 | 192.168.1.66 | 28:63:36:49:4A:C0 | 0 | 6ES7 151-3AA23-0AB0 | S C-FDA804582015 | V07.00.05_00.00.00.00 | 7 | t78_cp01 | t78xbcp01c895 | 110QF201 ET200 / Parque de Tanques 2 | img\T78_CP01.JPEG | https://maps.google | 41°20'29.2"N | 2°09'31.9"E | 41.3423 | 2.1584
A110_T78_UOP | A110_ | TK17_20 | Siemens | HMI | KTP900 | KTP900 Basic | 192.168.1.65 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 8C:F3:19:63:73:92 |  | 6AV2 123-2JB03-0AX0 |  | 17.00.00.05_02.01 | 0 | a110_t78_uop | a110xbt78xbuop2095 | 110QF202 HMI / Parque de Tanques 2 | img\A110_T78_UOP.JPEG | https://maps.google | 41°20'29.2"N | 2°09'31.9"E | 41.3423 | 2.1584
A070_PLC | A070_ | BUNKERING | Siemens | PLC | 1500 | CPU 1512C-1 PN | 192.168.1.80 | 255.255.255.0 | 192.168.1.80 | 28:63:36:A3:47:69 | 1 | 6ES7 512-1CK00-0AB0 | S C-H9MS19652016 | V02.09.07_00.00.00.00 | 2 | a070_plc.interfaz profinet_1 | a070xbplc.interfazxaprofinetxb1041c | Zona 70 CCP_PLC_ 1500 | img\A070_PLC.JPEG | https://maps.google | 41°20'31.5"N | 2°09'32.4"E | 41.3423 | 2.1584
A070_CCP03 | A070_ | BUNKERING | Siemens | Periferia | In/Out | IM 151-3 PN | 192.168.1.84 | 255.255.255.0 | 192.168.1.84 | AC:64:17:24:1F:C6 | 0 | 6ES7 151-3AA23-0AB0 | S C-K7TB86792018 | V07.00.05_00.00.00.00 | 8 | a070_ccp03 | a070xbccp03e0f4 | Zona 70 CCP3 | img\A070_CCP03.JPEG | https://maps.google | 41º 20' 31.57" N | 2º 9' 32.07" E | 41.3423 | 2.1584
A070_CCP03_VF01 | A070_ | BUNKERING | Schneider | Variador | ATV630 | ATV630 | 192.168.1.85 | 255.255.255.0 | 192.168.1.85 | 00:80:F4:AF:DE:AD | 0 | ATV630 | 343030353030304A | V22.18.16_00.00.00.00 | 4096 | a070_ccp03_vf01 | a070xbccp03xbvf019148 | ATV630D22N4 | img\A070_CCP03_VF01.JPEG | https://maps.google | 41°20'31.3"N | 2°09'32.6"E | 41.3423 | 2.1584
A070_CP01 | A070_ | BUNKERING | Siemens | Periferia | In/Out | IM 151-3 PN | 192.168.1.82 | 255.255.255.0 | 192.168.1.82 | 28:63:36:49:4B:35 | 0 | 6ES7 151-3AA23-0AB0 | S C-FDA808022015 | V07.00.05_00.00.00.00 | 7 | a070_cp01 | a070xbcp01704d |  | img\A070_CP01.mp4 | https://maps.google | 41°20'31.3"N | 2°09'32.6"E | 41.3423 | 2.1584
A070_CP02 | A070_ | BUNKERING | Siemens | Periferia | In/Out | IM 151-3 PN | 192.168.1.83 | 255.255.255.0 | 192.168.1.83 | 28:63:36:49:E4:B4 | 0 | 6ES7 151-3AA23-0AB0 | S C-FDAU99472015 | V07.00.05_00.00.00.00 | 7 | a070_cp02 | a070xbcp02710d |  | img\A070_CP01.mp4 | https://maps.google | 41°20'31.3"N | 2°09'32.6"E | 41.3423 | 2.1584
A120_TEVAP_PLC | A120_ | TORRE_BIO | Siemens | PLC | 1200 | CPU 1214C DC/DC/DC | 192.168.1.88 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 28:63:36:93:BB:86 | 1 | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | S C-H1S40639 | V04.07.00_00.00.01.00 | 4 | tevap_plc | tevapxbplc14fb | Torre de evaporacion. PLC 1214C | img\A120_TEVAP_PLC.mp4 | https://maps.google | 41º 20' 31.56" N | 2º 9' 32.40" E | 41.3423 | 2.1584
A120_TEVAP_UOP | A120_ | TORRE_BIO | Siemens | HMI | KTP400 | KTP400 Basic | 192.168.1.89 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | E0:DC:A0:0D:66:63 |  | 6AV2 123-2DB03-0AX0 |  | 17.00.00.05_02.01 | 0 | a120_tevap_uop | a120xbtevapxbuop9f95 | Torre de evaporacion. HMI KTP400 Basic |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
A120_TBION_PLC | A120_ | TORRE_BIO | Siemens | PLC | 1200 | CPU 1214C DC/DC/DC | 192.168.1.90 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | E0:DC:A0:93:D3:2D | 1 | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | S V-L9AM6869 | V04.06.01_00.00.00.00 | 10 | a120_tbion_plc | a120xbtbionxbplca14f | Torre Refigeracion Biologicos PLC 1214C | img\A120_TBION_PLC.jpg | https://maps.google | 41º 20' 30.84" N | 2º 9' 32.76" E | 41.3423 | 2.1584
A120_TBION_UOP | A120_ | TORRE_BIO | Siemens | HMI | KTP400 | KTP400 Basic | 192.168.1.91 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | E0:DC:A0:0D:47:69 |  | 6AV2 123-2DB03-0AX0 |  | 17.00.00.05_02.01 | 0 | a120_tbion_uop | a120xbtbionxbuop9d1e | Torre Refigeracion Biologicos HMI | img\A120_TBION_UOP.jpg | https://maps.google | 41º 20' 30.84" N | 2º 9' 32.76" E | 41.3423 | 2.1584
A030_STRIP_PLC | A030_ | NEUTRALIZACION | Siemens | PLC | 300 | CP 343-1 Lean | 192.168.1.104 | 255.255.255.0 | 192.168.1.104 | 20:87:56:38:DA:68 |  | 6GK7 343-1CX10-0XE0 | VPJ5181610 | V03.01.01_00.00.00.00 | 0 | a030_strip_plc.a02_cp343-1lean | a030xbstripxbplc.a02xbcp343-1leana2b9 | 030-QF-103 PLC / Neutralización | img\A030_STRIP_PLC.JPEG | https://maps.google | 41°20'29.3"N | 2°09'31.2"E | 41.3423 | 2.1584
A030_STRIP_UOP | A030_ | NEUTRALIZACION | Siemens | HMI | KTP700 | KTP700 Basic | 192.168.1.105 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | E0:DC:A0:1B:BB:0C |  | 6AV2 123-2GB03-0AX0 |  | 17.00.00.05_02.01 | 0 | strip_uop | stripxbuop9153 | 030-QF-103 HMI / 7" TFT Display / Neutralización | img\A030_STRIP_UOP.JPEG | https://maps.google | 41°20'29.3"N | 2°09'31.2"E | 41.3423 | 2.1584
A030_RKS_PLC | A030_ | NEUTRALIZACION | Siemens | PLC | 1200 | CPU 1214C DC/DC/DC | 192.168.1.108 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 28:63:36:B1:AD:5C | 1 | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | S C-J1P15412 | V04.07.00_00.00.01.00 | 5 | a030_rks_plc | a030xbrksxbplcce2c | 030-QF-101 PLC / Neutralización Sala Control | img\A030_RKS_PLC.JPEG | https://maps.google | 41°20'30.4"N | 2°09'29.4"E | 41.3423 | 2.1584
A030_RKS_UOP | A030_ | NEUTRALIZACION | Siemens | HMI | KTP900 | KTP900 Basic | 192.168.1.109 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | E0:DC:A0:0F:10:16 |  | 6AV2 123-2JB03-0AX0 |  | 17.00.00.05_02.01 | 0 | a030_rks_uop | a030xbrksxbuopf27d | 030-QF-101 HMI / Neutralización Sala Control | img\A030_RKS_UOP.mp4 | https://maps.google | 41°20'30.4"N | 2°09'29.4"E | 41.3423 | 2.1584
A030_RKS_PLC_CP02 | A030_ | NEUTRALIZACION | Siemens | Periferia | In/Out | IM 155-6 PN ST | 192.168.1.110 | 255.255.255.0 | 192.168.1.110 | EC:1C:5D:AE:5C:71 | 0 | 6ES7 155-6AU01-0BN0 | S C-R5A3S8EF2023 | V04.02.00_00.00.00.00 | 4 | a030_rks_plc_cp02 | a030xbrksxbplcxbcp028617 | 030-QF-105 PLC / Neutralización | img\A030_RKS_PLC_CP02.JPEG | https://maps.google | 41°20'29.6"N | 2°09'30.9"E | 41.3423 | 2.1584
A030_RKS_PLC_CE03 | A030_ | NEUTRALIZACION | Siemens | Periferia | In/Out | IM 155-6 PN BA | 192.168.1.111 | 255.255.255.0 | 192.168.1.111 | EC:1C:5D:4A:2E:59 | 0 | 6ES7 155-6AR00-0AN0 | S C-P7CX73902022 | V03.02.02_00.00.00.00 | 6 | a030_rks_plc_ce03 | a030xbrksxbplcxbce0382c7 | Paro Maniobras / Neutralización | img\A030_RKS_PLC_CE03.JPEG | https://maps.google | 41°20'29.6"N | 2°09'30.9"E | 41.3423 | 2.1584
A030_FP1_PLC | A030_ | NEUTRALIZACION | Siemens | PLC | 1200 | CPU 1212C DC/DC/Rly | 192.168.1.112 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 8C:F3:19:9F:71:5D | 1 | 6ES7 212-1HE40-0XB0 | S V-P7EK4837 | V04.06.01_00.00.00.00 | 14 | a030_fp1_plc | a030xbfp1xbplc1288 | 030-QF-101 PLC / Filtro Prensa 1 (Viejo) | img\A030_FP1_PLC.JPEG | https://maps.google | 41°20'28.8"N | 2°09'33.0"E | 41.3423 | 2.1584
A030_FP1_UOP | A030_ | NEUTRALIZACION | Siemens | HMI | KTP900 | KTP900 Basic | 192.168.1.113 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 8C:F3:19:63:89:78 |  | 6AV2 123-2JB03-0AX0 |  | 17.00.00.05_02.01 | 0 | a030_fp1_uop | a030xbfp1xbuop2ed9 | 030-QF-101 HMI / Filtro Prensa 1 (Viejo) | img\A030_FP1_UOP.JPEG | https://maps.google | 41°20'28.8"N | 2°09'33.0"E | 41.3423 | 2.1584
A030_FP2_PLC | A030_ | NEUTRALIZACION | Siemens | PLC | 1200 | CPU 1214C DC/DC/DC | 192.168.1.114 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | E0:DC:A0:A9:E5:FE | 1 | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | S V-M1AC8982 | V04.07.00_00.00.01.00 | 10 | a030_fp2_plc | a030xbfp2xbplc2188 | 030-QF-102 PLC / Filtro Prensa 2 (Nuevo) | img\A030 FP2 PLC.mp4 | https://maps.google | 41º 20' 28.68" N | 2º 9' 33.12" E | 41.3423 | 2.1584
A030_FP2_UOP | A030_ | NEUTRALIZACION | Siemens | HMI | KTP900 | KTP900 Basic | 192.168.1.115 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | E0:DC:A0:03:B9:B8 |  | 6AV2 123-2JB03-0AX0 |  | 17.00.00.05_02.01 | 0 | a030_fp2_uop | a030xbfp2xbuop1dd9 | 030-UOP / Filtro Prensa 2 (Nuevo) MAC NO COINCIDE CON LA DESCUBIERTA | img\A030_FP2_UOP.mp4 | https://maps.google | 41º 20' 28.68" N | 2º 9' 33.12" E | 41.3423 | 2.1584
A030_GW | A030_ | NEUTRALIZACION | Ibhsoftec | Adaptador | Profibus | IBHLink S7++ | 192.168.1.120 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 00:02:A2:5B:D8:38 |  |  |  |  | 0 | À¨xÿÿÿ | À¨xÿÿÿ |  |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
A140_POZO_PLC | A140_ | DEPURACION | Siemens | PLC | 1200 | CPU 1214C DC/DC/DC | 192.168.1.124 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 28:63:36:8D:51:A4 | 1 | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | S C-F7SF9973 | V04.06.01_00.00.00.00 | 3 | a140_pozo_plc | a140xbpozoxbplc4a9e | PLC 1214C Alcantarillados/Pozos | img\A140_POZO_PLC.JPEG | https://maps.google | 41°20'30.7"N | 2°09'29.3"E | 41.3423 | 2.1584
A140_POZO_UOP | A140_ | DEPURACION | Siemens | HMI | KTP400 | KTP400 Basic | 192.168.1.125 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | E0:DC:A0:40:61:F0 |  | 6AV2 123-2DB03-0AX0 |  | 17.00.00.05_02.01 | 0 | a140_pozo_uop | a140xbpozoxbuop76cf | HMI Alcantarillados/Pozo | img\A140_POZO_UOP.mp4 | https://maps.google | 41°20'30.7"N | 2°09'29.3"E | 41.3423 | 2.1584
A020_PLC | A020_ | HC | Siemens | PLC | 1500 | CPU 1511F-1 PN | 192.168.1.128 | 255.255.255.0 | 192.168.1.128 | EC:1C:5D:BA:FD:B4 | 1 | 6ES7 511-1FL03-0AB0 | S C-R6A52NYK2023 | V03.01.03_00.00.00.00 | 3 | a020_plc.interfaz profinet | a020xbplc.interfazxaprofinet3232 | Sala de Control A20 | img\A020_PLC.JPEG | https://maps.google | 41º 20' 31.72" N | 2º 9' 34.05" E | 41.3423 | 2.1584
A020_PLC_CC | A020_ | HC | Siemens | Periferia | In/Out | IM 155-6 PN HF | 192.168.1.130 | 255.255.255.0 | 192.168.1.130 | EC:1C:5D:BB:D4:7D | 0 | 6ES7 155-6AU01-0CN0 | S C-R6A5HDPN2023 | V04.02.04_00.00.00.00 | 4 | a020_plc_cc | a020xbplcxbccd1df | Sala de Control A20 | img\A020_Sala.mp4 | https://maps.google | 41º 20' 31.72" N | 2º 9' 34.05" E | 41.3423 | 2.1584
A020_PLC_CP01 | A020_ | HC | Siemens | Periferia | In/Out | IM 155-6 PN ST | 192.168.1.131 | 255.255.255.0 | 192.168.1.131 | EC:1C:5D:46:FB:59 | 0 | 6ES7 155-6AU01-0BN0 | S C-P6MQ05272022 | V04.02.00_00.00.00.00 | 4 | a020_plc_cp01 | a020xbplcxbcp017dbc | Periferia Junto Armario de PLC A020 | img\A020_PLC_CP01.JPEG | https://maps.google | 41º 20' 31.64" N | 2º 9' 33.85" E | 41.3423 | 2.1584
A020_PLC_CP02 | A020_ | HC | Siemens | Periferia | In/Out | IM 155-6 PN ST | 192.168.1.132 | 255.255.255.0 | 192.168.1.132 | EC:1C:5D:AE:5C:B9 | 0 | 6ES7 155-6AU01-0BN0 | S C-R5A3S8S92023 | V04.02.00_00.00.00.00 | 4 | a020_plc_cp02 | a020xbplcxbcp027cfc |  | img\A020_PLC_CP02.JPEG | https://maps.google | 41º 20' 31.61" N | 2º 9' 33.77" E | 41.3423 | 2.1584
A020_PLC_CP03 | A020_ | HC | Siemens | Periferia | In/Out | IM 155-6 PN ST | 192.168.1.133 | 255.255.255.0 | 192.168.1.133 | EC:1C:5D:AE:5C:B3 | 0 | 6ES7 155-6AU01-0BN0 | S C-R5A3S8RH2023 | V04.02.00_00.00.00.00 | 4 | a020_plc_cp03 | a020xbplcxbcp03bc3d |  | img\A020_PLC_CP03.JPEG | https://maps.google | 41º 20' 31.64" N | 2º 9' 33.85" E | 41.3423 | 2.1584
A020_PLC_CPOL | A020_ | HC | Siemens | Periferia | In/Out | IM 155-6 PN ST | 192.168.1.134 | 255.255.255.0 | 192.168.1.134 | AC:64:17:A0:80:24 | 0 | 6ES7 155-6AU01-0BN0 | S C-M5C163342020 | V04.02.00_00.00.00.00 | 2 | a020_plc_cpol | a020xbplcxbcpol7444 |  |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
A20_GW_IBH | A020_ | HC | Ibhsoftec | Adaptador | Profibus | IBHLink S7++ | 192.168.1.142 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 00:02:A2:93:41:DA |  |  |  |  | 0 | a020_gw_ibh | a020xbgwxbibhb4e9 | IBHLink S7++ // CPU 412-2 PN |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
ECOIMSA_AMP | A140_ | BIO3 | Siemens | PLC | 1500 | CPU 1512SP-1 PN | 192.168.1.144 | 255.255.255.0 | 192.168.1.144 | EC:1C:5D:09:22:87 | 1 | 6ES7 512-1DK01-0AB0 | S C-N9K333102021 | V02.09.02_00.00.00.00 | 7 | ecoimsa_amp | ecoimsaxbamp0ac2 | Bio 3 PLC Main | img\ECOIMSA_AMP.mp4 | https://maps.google | 41°20'22.1"N | 2°09'27.7"E | 41.3423 | 2.1584
ECOIMSA_HMI | A140_ | BIO3 | Siemens | HMI | TP1200 | TP1200 Comfort | 192.168.1.145 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | EC:1C:5D:0B:14:F8 |  | 6AV2 124-0MC01-0AX0 | SC-NODA9464 | V17.00.00.00_42.01 | 0 | ecoimsa_hmi | ecoimsaxbhmic2d3 | HMI BIO3 Evaporadores / 12" TFT Display | img\ECOIMSA_HMI.jpg | https://maps.google | 41°20'22.1"N | 2°09'27.7"E | 41.3423 | 2.1584
140-P-301_VDF | A140_ | BIO3 | Siemens | Variador | G120C | SINAMICS G120C | 192.168.1.146 | 255.255.255.0 | 192.168.1.146 | 68:3E:02:64:E4:DB | 1 | 6SL3 210-1KEXX-XXFX |  |  | 0 | 140-p-301_vdf | xd140-p-301xbvdf7ba9 | Bomba alimentación BIO 3 (Lado FQ) | img\140-P-301_Vdf.mp4 | https://maps.google | 41°20'22.1"N | 2°09'27.7"E | 41.3423 | 2.1584
140-P-302_VDF | A140_ | BIO3 | Siemens | Variador | G120C | SINAMICS G120C | 192.168.1.147 | 255.255.255.0 | 192.168.1.147 | 68:3E:02:21:C4:33 | 1 | 6SL3 210-1KEXX-XXFX |  |  | 0 | 140-p-302_vdf | xd140-p-302xbvdf48a9 | Bomba alimentación BIO 3 (Lado BIO 3) | img\140-P-301_Vdf.mp4 | https://maps.google | 41°20'22.1"N | 2°09'27.7"E | 41.3423 | 2.1584
140-P-303_VDF | A140_ | BIO3 | Siemens | Variador | G120C | SINAMICS G120C | 192.168.1.148 | 255.255.255.0 | 192.168.1.148 | 68:3E:02:24:6D:A8 | 1 | 6SL3 210-1KEXX-XXFX |  |  | 0 | 140-p-303_vdf | xd140-p-303xbvdf99a8 | Bomba Recirculación Biocolumna (Lado Calle) | img\140-P-301_Vdf.mp4 | https://maps.google | 41°20'22.1"N | 2°09'27.7"E | 41.3423 | 2.1584
140-P-304_VDF | A140_ | BIO3 | Siemens | Variador | G120C | SINAMICS G120C | 192.168.1.149 | 255.255.255.0 | 192.168.1.149 | 68:3E:02:24:6D:24 | 1 | 6SL3 210-1KEXX-XXFX |  |  | 0 | 140-p-304_vdf | xd140-p-304xbvdf2ea9 | Bomba Recirculación Biocolumna (Lado Ecomisa) | img\140-P-301_Vdf.mp4 | https://maps.google | 41°20'22.1"N | 2°09'27.7"E | 41.3423 | 2.1584
140-P-305_VDF | A140_ | BIO3 | Siemens | Variador | G120C | SINAMICS G120C | 192.168.1.150 | 255.255.255.0 | 192.168.1.150 | 68:3E:02:24:55:B1 | 1 | 6SL3 210-1KEXX-XXFX |  |  | 0 | 140-p-305_vdf | xd140-p-305xbvdfffa8 | Bomba UF (Lado FQ) | img\140-P-301_Vdf.mp4 | https://maps.google | 41°20'22.1"N | 2°09'27.7"E | 41.3423 | 2.1584
140-P-306_VDF | A140_ | BIO3 | Siemens | Variador | G120C | SINAMICS G120C | 192.168.1.151 | 255.255.255.0 | 192.168.1.151 | 68:3E:02:1E:21:3D | 1 | 6SL3 210-1KEXX-XXFX |  |  | 0 | 140-p-306_vdf | xd140-p-306xbvdfcca8 | Bomba UF (Lado BIO 3) | img\140-P-301_Vdf.mp4 | https://maps.google | 41°20'22.1"N | 2°09'27.7"E | 41.3423 | 2.1584
140-P-307_VDF | A140_ | BIO3 | Siemens | Variador | G120C | SINAMICS G120C | 192.168.1.152 | 255.255.255.0 | 192.168.1.152 | 68:3E:02:19:B0:B3 | 1 | 6SL3 210-1KEXX-XXFX |  |  | 0 | 140-p-307_vdf | xd140-p-307xbvdf1da9 | Bomba UF BIO 3 CALLE 2 | img\140-P-301_Vdf.mp4 | https://maps.google | 41°20'22.1"N | 2°09'27.7"E | 41.3423 | 2.1584
140-P-308_VDF | A140_ | BIO3 | Siemens | Variador | G120C | SINAMICS G120C | 192.168.1.153 | 255.255.255.0 | 192.168.1.153 | 68:3E:02:2C:84:E3 | 1 | 6SL3 210-1KEXX-XXFX |  |  | 0 | 140-p-308_vdf | xd140-p-308xbvdfe2a9 | Bomba UF BIO 3 CALLE 1 | img\140-P-301_Vdf.mp4 | https://maps.google | 41°20'22.1"N | 2°09'27.7"E | 41.3423 | 2.1584
EX301-IO01 | A000_ |  | IFM | Periferia | IoLink | ifm IO-Link Master | 192.168.1.154 | 255.255.255.0 | 192.168.1.154 | 00:02:01:66:A3:ED | 0 | AL1303 | 000214418075 | V02.03.23_00.00.00.00 | 16707 | ex301-io01 | ex301-io01 |  |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
UF301-CV01 | A000_ |  | SMC | Periferia | Neumatica | EX260 Eth module | 192.168.1.155 | 255.255.255.0 | 192.168.1.155 | 00:23:C6:3B:BE:D1 | 0 | EX260-SPN | 4e3b00bed1 | V02.01.01_00.00.01.00 | 1 | uf301-cv01 | uf301-cv01 |  |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
UF301-IO01 | A000_ |  | IFM | Periferia | IoLink | ifm IO-Link Master | 192.168.1.156 | 255.255.255.0 | 192.168.1.156 | 00:02:01:66:A4:C4 | 0 | AL1303 | 000214418101 | V02.03.23_00.00.00.00 | 16707 | uf301-io01 | uf301-io01 |  |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
UF301-IO02 | A000_ |  | IFM | Periferia | IoLink | ifm IO-Link Master | 192.168.1.157 | 255.255.255.0 | 192.168.1.157 | 00:02:01:66:A3:5B | 0 | AL1303 | 000214418054 | V02.03.23_00.00.00.00 | 16707 | uf301-io02 | uf301-io02 |  |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
UF301-IO03 | A000_ |  | IFM | Periferia | IoLink | ifm IO-Link Master | 192.168.1.158 | 255.255.255.0 | 192.168.1.158 | 00:02:01:66:A2:E3 | 0 | AL1303 | 000214418038 | V02.03.23_00.00.00.00 | 16707 | uf301-io03 | uf301-io03 |  |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
UF302-CV01 | A000_ |  | SMC | Periferia | Neumatica | EX260 Eth module | 192.168.1.159 | 255.255.255.0 | 192.168.1.159 | 00:23:C6:3B:BE:D4 | 0 | EX260-SPN | 4e3b00bed4 | V02.01.01_00.00.01.00 | 1 | uf302-cv01 | uf302-cv01 |  |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
UF302-IO01 | A000_ |  | IFM | Periferia | IoLink | ifm IO-Link Master | 192.168.1.160 | 255.255.255.0 | 192.168.1.160 | 00:02:01:66:A3:AF | 0 | AL1303 | 000214418065 | V02.03.23_00.00.00.00 | 16707 | uf302-io01 | uf302-io01 |  |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
UF302-IO02 | A000_ |  | IFM | Periferia | IoLink | ifm IO-Link Master | 192.168.1.161 | 255.255.255.0 | 192.168.1.161 | 00:02:01:66:A5:1E | 0 | AL1303 | 000214418115 | V02.03.23_00.00.00.00 | 16707 | uf302-io02 | uf302-io02 |  |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
UF302-IO03 | A000_ |  | IFM | Periferia | IoLink | ifm IO-Link Master | 192.168.1.163 | 255.255.255.0 | 192.168.1.163 | 00:02:01:66:A5:04 | 0 | AL1303 | 000214418111 | V02.03.23_00.00.00.00 | 16707 | uf302-io03 | uf302-io03 |  |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
A140_BIO3_CE01 | A140_ | BIO3 | Siemens | Periferia | In/Out | IM 155-6 PN ST | 192.168.1.164 | 255.255.255.0 | 192.168.1.164 | 30:B8:51:09:D4:3D | 0 | 6ES7 155-6AU01-0BN0 | S C-RNA09NJW2023 | V04.02.00_00.00.00.00 | 4 | a140_bio3_ce01 | a140xbbio3xbce01c334 |  | img\A140_BIO3_CE01.JPEG | https://maps.google | 41°20'30.8"N | 2°09'29.5"E | 41.3423 | 2.1584
A120_CGAS_PLC | A120_ | CALDERA_GAS | Siemens | PLC | 1200 | CPU 1214C AC/DC/Rly | 192.168.1.172 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | E0:DC:A0:B0:BD:E2 | 1 | 6ES7 214-1BG40-0XB0 | S V-M2BP9306 | V04.07.00_00.00.01.00 | 10 | a120_cgas_plc | a120xbcgasxbplc47e6 | PLC Caldera | img\A120_CGAS_PLC.JPEG | https://maps.google | 41°20'31.6"N | 2°09'31.9"E | 41.3423 | 2.1584
A120_CGAS_UOP | A120_ | CALDERA_GAS | Siemens | HMI | KTP700 | KTP700 Basic | 192.168.1.173 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | E0:DC:A0:F7:20:BF |  | 6AV2 123-2GB03-0AX0 |  | 17.00.00.00_42.01 | 0 | a120_cgas_uop | a120xbcgasxbuop7bb7 | HMI Caldera | img\A120_CGAS_UOP.JPEG | https://maps.google | 41°20'30.4"N | 2°09'34.3"E | 41.3423 | 2.1584
A120_TCND_PLC | A120_ | CONDENSADOS | Siemens | PLC | 1200 | CPU 1214C DC/DC/DC | 192.168.1.174 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 8C:F3:19:4F:59:A1 | 1 | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | S V-NDAD8148 | V04.06.00_00.00.00.00 | 14 | a120_tcnd_plc | a120xbtcndxbplc63f0 | PLC Condensados (Sala Caldera Gas) | img\A120_TCND_PLC.JPEG | https://maps.google | 41º 20' 31.18" N | 2º 9' 34.11" E | 41.3423 | 2.1584
A120_TCND_UOP | A120_ | CONDENSADOS | Siemens | HMI | KTP900 | KTP900 Basic | 192.168.1.175 | 255.255.255.0 | 0.0.0.0 | 8C:F3:19:A3:15:86 |  | 6AV2 123-2JB03-0AX0 |  | 17.00.00.05_02.01 | 0 | a120_tcnd_uop | a120xbtcndxbuop5fa1 | HMI Condensados (Sala Caldera Gas) | img\A120_TCND_UOP.JPEG | https://maps.google | 41°20'31.4"N | 2°09'33.9"E | 41.3423 | 2.1584
020_Switch1 | A020_ | HC | Siemens | Switch | NO Gestionado | Scalance XB008 | [5 empty] | 6GK5 008-0BA00-1AB2 | A020_Switch | v1.0 |  |  |  | unmanaged ind eth switch / 8 puertos |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
020_Switch2 | A020_ | HC | Siemens | Switch | NO Gestionado | Scalance X005 | [5 empty] | 6GK5 005-0BA00-1CA3 | A020_Switch2 | v1.0 |  |  |  | entry level unmanaged switch / 5 puertos |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
020_Switch2_1 | A020_ | HC | Siemens | Switch | NO Gestionado | Scalance X005 | [5 empty] | 6GK5 005-0BA00-1CA3 | A020LV_Switch | v1.0 |  |  |  | entry level unmanaged switch / 5 puertos |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
A050_Switch | A050_ | ESTABILIZACION | Siemens | Switch | NO Gestionado | Scalance XB008 | [5 empty] | 6GK5 008-0GA00-1AB2 | SCALANCE X005_5 | v1.0 |  |  |  | unmanaged ind eth switch / 8 puertos |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
A050_TRIT_Switch | A050_ | ESTABILIZACION | Siemens | Switch | NO Gestionado | Scalance X005 | [5 empty] | 6GK5 005-0BA00-1CA3 | SCALANCE X005_8 | v1.0 |  |  |  | entry level unmanaged switch / 5 puertos |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
A070_Switch | A070_ | BUNKERING | Siemens | Switch | NO Gestionado | Scalance X005 | [5 empty] | 6GK5 005-0BA00-1AA3 | A070_Switch | v1.0 |  |  |  | unmanaged ind eth switch / 5 puertos |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
A120_TBION_Switch | A120_ | TORRE_BIO | Siemens | Switch | NO Gestionado | Scalance X005 | [5 empty] | 6GK5 005-0BA00-1CA3 | SCALANCE X005_11 | v1.0 |  |  |  | entry level unmanaged switch / 5 puertos |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
A120_TEVAP_Switch | A120_ | TORRE_BIO | Siemens | Switch | NO Gestionado | Scalance X005 | [5 empty] | 6GK5 005-0BA00-1CA3 | SCALANCE X005_9 | v1.0 |  |  |  | entry level unmanaged switch / 5 puertos |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
BIC_Switch | A140_ | DEPURACION | Siemens | Switch | NO Gestionado | Scalance X005 | [5 empty] | 6GK5 005-0BA00-1CA3 |  | v1.0 |  |  |  | entry level unmanaged switch / 5 puertos |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
CRH_Switch | A110_ | CRIBAS_HC | Siemens | Switch | NO Gestionado | Scalance XB008 | [5 empty] | 6GK5 008-0GA00-1AB2 | CRH_Switch | v1.0 |  |  |  | unmanaged ind eth switch / 8 puertos |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
CRI_Switch | A100_ | CRIBAS_IND | Siemens | Switch | NO Gestionado | Scalance XB008 | [5 empty] | 6GK5 008-0GA00-1AB2 | SCALANCE X005_3 | v1.0 |  |  |  | unmanaged ind eth switch / 8 puertos |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
EVA_Switch | A140_ | BIO3 | Siemens | Switch | NO Gestionado | Scalance XB008 | [5 empty] | 6GK5 008-0GA00-1AB2 | EVA_Switch | v1.0 |  |  |  | unmanaged ind eth switch / 8 puertos |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
FSQ_Switch | A040_ | FISICO_QUIMICO | Siemens | Switch | NO Gestionado | CSM 1277 | [5 empty] | 6GK7 277-1AA00-0AA0 | TREF_Switch_1 |  |  |  |  | unmanaged switch / 4 puertos / conecta S7-1200 |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
GAV_Switch | A110_ | GAB | Siemens | Switch | NO Gestionado | Scalance X005 | [5 empty] | 6GK5 005-0BA00-1CA3 | SCALANCE X005_6 | v1.0 |  |  |  | entry level unmanaged switch / 5 puertos |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
POZO_Switch | A140_ | DEPURACION | Siemens | Switch | NO Gestionado | Scalance X005 | [5 empty] | 6GK5 005-0BA00-1CA3 | SCALANCE X005_1 | v1.0 |  |  |  | entry level unmanaged switch / 5 puertos |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
RKB_Switch | A070_ | BUNKERING | Siemens | Switch | NO Gestionado | Scalance X005 | [5 empty] | 6GK5 005-0BA00-1CA3 | SCALANCE X005 | v1.0 |  |  |  | entry level unmanaged switch / 5 puertos |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
STR_Switch | A030_ | NEUTRALIZACION | Siemens | Switch | NO Gestionado | Scalance X005 | [5 empty] | 6GK5 005-0BA00-1CA3 | SCALANCE X005_2 | v1.0 |  |  |  | entry level unmanaged switch / 5 puertos |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
T78_Switch | A110_ | TK17_18 | Siemens | Switch | NO Gestionado | Scalance X005 | [5 empty] | 6GK5 005-0BA00-1CA3 | SCALANCE X005_7 | v1.0 |  |  |  | entry level unmanaged switch / 5 puertos |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584
TMZ_Switch | A100_ | TMZ | Siemens | Switch | NO Gestionado | Scalance X005 | [5 empty] | 6GK5 005-0BA00-1CA3 | SCALANCE X005_4 | v1.0 |  |  |  | entry level unmanaged switch / 5 puertos |  |  | 41º 20' 32.28" N | 2º 9' 30.24" E | 41.3423 | 2.1584

## Fabricante
Fabricante
Siemens
Schneider
IFM
SMC
Ibhsoftec
Otros
PC Estándar

## Categorias
Categorias
PLC
HMI
Periferia
Variador
Adaptador
PC
Otros
Switch

## SubCategoria_PLC
PLC
1200
1500
300

## SubCategoria_HMI
HMI
KTP400
KTP700
KTP900
KTP1200
TP1200

## SubCategoria_PERIFERIA
Periferia
In/Out
IoLink
Neumatica

## SubCategoria_VARIADOR
Variador
G120C
ATV630

## SubCategoria_ADAPTADOR
Adaptador
Profibus
MPI

## SubCategoria_PC
PC
Sobremesa
Portatil

## SubCategoria_OTROS
Otros

## SubCategoria_SWITCH
Switch
Gestionado
NO Gestionado

## Areas
Areas
A000_
A020_
A030_
A040_
A050_
A070_
A100_
A110_
A120_
A140_

## Areas_A000_
A000_

## Areas_A020_
A020_
HC

## Areas_A030_
A030_
NEUTRALIZACION

## Areas_A040_
A040_
FISICO_QUIMICO

## Areas_A050_
A050_
ESTABILIZACION

## Areas_A070_
A070_
BUNKERING

## Areas_A100_
A100_
CRIBAS_IND
TMZ

## Areas_A110_
A110_
GAB
ALMACENAMIENTO_HC
TK17_18
CRIBAS_HC

## Areas_A120_
A120_
TORRE_BIO
CALDERA_GAS
CONDENSADOS

## Areas_A140_
A140_
DEPURACION
BIO3